## 处理后数据
序号 | 指标 | 单位 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | IV类 | V类
感官性状及一般化学指标
1 | 色（铂钴色度单位） |  | 5 | 5 | 15 | 25 | >25
2 | 嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 有
3 | 浑浊度 | NTU | 3 | 3 | 3 | 10 | >10
4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 有
5 | pH |  | 6.5≤pH≤8.5 | 6.5≤pH≤8.5 | 6.5≤pH≤8.5 | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | pH<5.5或pH>9.0
6 | 总硬度(以CaCO₂计) | (mg/L) | 150 | 300 | 450 | 650 | >650
7 | 溶解性总固体 | (mg/L) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | >2000
8 | 硫酸盐 | (mg/L) | 50 | 150 | 250 | 350 | >350
9 | 氯化物 | (mg/L) | 50 | 150 | 250 | 350 | >350
10 | 铁 | (mg/L) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2 | >2.0
11 | 锰 | (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | >1.50
12 | 铜 | (mg/L) | 0.01 | 0.05 | 1 | 1.5 | >1.50
13 | 锌 | (mg/L) | 0.05 | 0.5 | 1 | 5 | >5.00
14 | 铝 | (mg/L) | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | >0.50
15 | 挥发性酚类(以苯酚计) | (mg/L) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | >0.01
16 | 阴离子表面活性剂 | (mg/L) | 不得检出 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | >0.3
17 | 耗氧量 | (mg/L) | 1 | 2 | 3 | 10 | >10.0
18 | 氨氮(以N计) | (mg/L) | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | >1.50
19 | 硫化物 | (mg/L) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | >0.10
20 | 钠 | (mg/L) | 100 | 150 | 200 | 400 | >400
微生物指标
21 | 总大肠菌群 | (MPN/100 mL或CFU/ 100 mL) | 3 | 3 | 3 | 100 | >100
22 | 菌落总数 | (CFU/mL) | 100 | 100 | 100 | 1000 | >1.000
毒理学指标
23 | 亚硝酸盐(以N计) | (mg/L) | 0.01 | 0.1 | 1 | 4.8 | >4.80
24 | 硝酸盐(以N计) | (mg/L) | 2 | 5 | 20 | 30 | >30.0
25 | 氰化物 | (mg/L) | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | >0.1
26 | 氟化物 | (mg/L) | 1 | 1 | 1 | 2 | >2.0
27 | 碘化物 | (mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.5 | >0.50
28 | 汞 | (mg/L) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | >0.002
29 | 砷 | (mg/L) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | >0.05
30 | 硒 | (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | >0.1
31 | 镉 | (mg/L) | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | >0.01
32 | 铬(六价) | (mg/L) | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | >0.10
33 | 铅 | (mg/L) | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | >0.10
34 | 三氯甲烷 | (μg/L) | 0.5 | 6 | 60 | 300 | >300
35 | 四氯化碳 | (μg/L) | 0.5 | 0.5 | 2 | 50 | >50.0
36 | 苯 | (μg/L) | 0.5 | 1 | 10 | 120 | >120
37 | 甲苯 | (μg/L) | 0.5 | 140 | 700 | 1400 | >1400
放射性指标"
38 | 总a放射性 | (Bq/L) | 0.1 | 0.1 | 0.5 | >0.5 | >0.5
39 | 总β放射性 | (Bq/L) | 0.1 | 1 | 1 | >1.0 | >1.0
NTU为散射浊度单位。
hMPN表示最可能数。
CFU表示菌落形成单位，
放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，
毒理学指标
1 | 铍 | (mg/L) | 0.0001 | 0.0001 | 0.002 | 0.06 | 0.06
2 | 硼 | (mg/L) | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 2 | >2.00
3 | 锑 | (mg/L) | 0.0001 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | >0.01
4 | 钡 | (mg/L) | 0.01 | 0.1 | 0.7 | 4 | >4.00
5 | 镍 | (mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.1 | >0.10
6 | 钴 | (mg/L) | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | >0.10
7 | 钼 | (mg/L) | 0.001 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | >0.15
8 | 银 | (mg/L) | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | >0.10
毒理学指标
9 | 铊 | (mg/L) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | >0.001
10 | 二氯甲烷 | (μg/L) | 1 | 2 | 20 | 500 | >500
11 | 1,2-二氯乙烷 | (μg/L) | 0.5 | 3 | 30 | 40 | >40.0
12 | 1,1,1-三氯乙烷 | (μg/L) | 0.5 | 400 | 2 | 4 | >4.000
13 | 1,1,2-三氯乙烷 | (pg/L) | 0.5 | 0.5 | 5 | 60 | >60.0
14 | 1,2-二氯丙烷 | (μg/L) | 0.5 | 0.5 | 5 | 60 | >60.0
15 | 三溴甲烷 | (μg/L) | 0.5 | 10 | 100 | 800 | >800
16 | 氯乙烯 | (μg/L) | 0.5 | 0.5 | 5 | 90 | >90.0
17 | 1,1-二氯乙烯 | (μg/L) | 0.5 | 3 | 30 | 60 | >60.0
18 | 1,2-二氯乙烯 | (μg/L) | 0.5 | 5 | 50 | 60 | >60.0
19 | 三氯乙烯 | (μg/L) | 0.5 | 7 | 70 | 210 | >210
20 | 四氯乙烯 | (μg/L) | 0.5 | 4 | 40 | 300 | >300
21 | 氯苯 | (μg/L) | 0.5 | 60 | 300 | 600 | >600
22 | 邻二氯苯 | (μg/L) | 0.5 | 200 | 1000 | 2 | >2000
23 | 对二氯苯 | (μg/L) | 0.5 | 30 | 300 | 600 | >600
24 | 三氯萃(总量) | (μg/L) | 0.5 | 4 | 20 | 180 | >180
25 | 乙苯 | (μg/L) | 0.5 | 30 | 300 | 600 | >600
26 | 二甲苯(总量) | (μg/L) | 0.5 | 100 | 500 | 1000 | >1.000
27 | 苯乙烯 | (μg/L) | 0.5 | 2 | 20 | 40 | >40.0
28 | 2,4-二硝基甲苯 | (μg/L) | 0.1 | 0.5 | 5 | 60 | >60.0
29 | 2,6-二硝基甲苯 | (μg/L) | 0.1 | 0.5 | 5 | 30 | >30.0
30 | 萘 | (μg/L) | 1 | 10 | 100 | 600 | >600
31 | 蒽 | (μg/L) | 1 | 360 | 1800 | 3600 | >3600
32 | 荧蒽 | (μg/L) | 1 | 50 | 240 | 480 | >480
33 | 苯并(b)荧蒽 | (μg/L) | 0.1 | 0.4 | 4 | 8 | >8.0
34 | 苯并(a)芘 | (μg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.5 | >0.50
35 | 多氯联苯(总量) | (μg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 10 | >10.0
36 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | (μg/L) | 3 | 3 | 8 | 300 | >300
37 | 2,4,6-三氯酚 | (μg/L) | 0.05 | 20 | 200 | 300 | >300
38 | 五氯酚 | (μg/L) | 0.05 | 0.9 | 9 | 18 | >18.0
39 | 六六六(总量) | (μg/L) | 0.01 | 0.5 | 5 | 300 | >300
40 | Y-六六六(林丹) | (μg/L) | 0.01 | 0.2 | 2 | 150 | >150
41 | 滴清涕(总量) | (μg/L) | 0.01 | 0.1 | 1 | 2 | >2.00
毒理学指标
42 | 六氯苯 | (μg/L) | 0.01 | 0.1 | 1 | 2 | >2.00
43 | 七氯 | (μg/L) | 0.01 | 0.04 | 0.4 | 0.8 | >0.80
44 | 2,4-滴 | (μg/L) | 0.1 | 6 | 30 | 150 | >150
45 | 克百威 | (μg/L) | 0.05 | 1.4 | 7 | 14 | >14.0
46 | 涕灭威 | (μg/L) | 0.05 | 0.6 | 3 | 30 | >30.0
47 | 敌敌畏 | (μg/L) | 0.05 | 0.1 | 1 | 2 | >2.00
48 | 甲基对硫磷 | (μg/L) | 0.05 | 4 | 20 | 40 | >40.0
49 | 马拉硫磷 | (μg/L) | 0.05 | 25 | 250 | 500 | >500
50 | 乐果 | (μg/L) | 0.05 | 16 | 80 | 160 | >160
51 | 毒死蜱 | (μg/L) | 0.05 | 6 | 30 | 60 | >60.0
52 | 百菌清 | (μg/L) | 0.05 | 1 | 10 | 150 | >150
53 | 券去津 | (μg/L) | 0.05 | 0.4 | 2 | 600 | >600
54 | 草甘膦 | (μg/L) | 0.1 | 140 | 700 | 1400 | >1400
自行添加
55 | 石油烃 | (mg/L) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
三氯苯(总量)为1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯3种异构体加和。
b二甲苯(总量)为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯3种异构体加和。
多氯联苯(总量)为PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180、PCB194、PCB2069种多氯联苯 单体加和。
六六六(总量)为a-六六六、β-六六六、7-六六六，8-六六六4种异构体加和。
滴滴涕(总量)为o,p'滴滴涕、p,p'-清滴伊、p,p'滴滴滴、p,p'清滴涕4种异构体加和。

## 源数据
序号 | 指标 | 1类 | Ⅱ 类 | Ⅲ类 | IV类 | V类
感官性状及一般化学指标
1 | 色(铂钴色度单位) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25
2 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有
3 | 浑浊度/NTU | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 10 | >10
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有
5 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | pH<5.5或
pH>9.0
6 | 总硬度(以CaCO₂计)/(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650
7 | 溶解性总周体/(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1.000 | ≤2000 | >2000
8 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350
9 | 氯化物/(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350
10 | 铁/(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0
11 | 锰/(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | 1.5 | >1.50
12 | 铜/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50
13 | 锌/(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | >5.00
14 | 铝/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.50 | >0.50
15 | 挥发性酚类(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01
16 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3
17 | 耗氧量(CODm法，以O₂计)/(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0
18 | 氨氮(以N计)/(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50
19 | 硫化物/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.10 | >0.10
20 | 钠/(mg/L) | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400
微生物指标
21 | 总大肠菌群/(MPN'/100 mL或CFU/ 100 mL) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100
22 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1.000
毒理学指标
23 | 亚硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80
24 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0
25 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1
26 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0
27 | 碘化物/(mg/L) | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.50 | >0.50
28 | 汞/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002
29 | 砷/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05
30 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1
31 | 镉/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01
32 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10
33 | 铅/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10
34 | 三氯甲烷/(g/L) | 0.5 | ≤6 | ≤60 | ≤300 | >300
35 | 四氯化碳/(pg/L) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤50.0 | >50.0
36 | 苯/(pg/L) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10.0 | ≤120 | >120
37 | 甲苯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | >1400
放射性指标"
38 | 总a放射性/(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 | >0.5
39 | 总β放射性/(Bq/L) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0
NTU为散射浊度单位。
hMPN表示最可能数。
CFU表示菌落形成单位，
放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，
毒理学指标
1 | 皱/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | 0.002 | ≤0.06 | 0.06
2 | 明/(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤2.00 | >2.00
3 | 锑/(mg/L) | ≤0.0001 | 0.0005 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01
4 | 钡/(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.70 | ≤4.00 | >4.00
5 | 镍/(mg/L) | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.10 | >0.10
6 | 钴/(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10
7 | 钼/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.15 | >0.15
8 | 银/(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10
毒理学指标
9 | 铊/(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | >0.001
10 | 二氯甲烷/(μg/L) | ≤1 | ≤2 | ≤20 | ≤500 | >500
11 | 1,2-二氯乙烷/(μg/L) | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤30.0 | ≤40.0 | >40.0
12 | 1,1,1-三氯乙烷/(μg/L) | ≤0.5 | ≤400 | ≤2.000 | ≤4.000 | >4.000
13 | 1,1,2-三氯乙烷/(pg/L) | ≤0.5 | 0.5 | ≤5.0 | ≤60.0 | >60.0
14 | 1,2-二氯丙烷/(μg/L) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤60.0 | >60.0
15 | 三溴甲烷/(μg/L) | ≤0.5 | ≤10.0 | 100 | ≤800 | >800
16 | 氯乙烯/(pg/L) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤90.0 | >90.0
17 | 1,1-二氯乙烯/(pg/L) | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤30.0 | ≤60.0 | >60.0
18 | 1,2-二氯乙烯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤50.0 | ≤60.0 | >60.0
19 | 三氯乙烯/(pg/L) | ≤0.5 | ≤7.0 | ≤70.0 | ≤210 | >210
20 | 四氯乙烯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤40.0 | ≤300 | >300
21 | 氯苯/(pg/L) | ≤0.5 | ≤60.0 | ≤300 | ≤600 | >600
22 | 邻二氯苯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤200 | ≤1000 | ≤2.000 | >2000
23 | 对二氯苯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤30.0 | ≤300 | ≤600 | >600
24 | 三氯萃(总量)/(μg/L)” | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤20.0 | ≤180 | >180
25 | 乙苯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤30.0 | ≤300 | ≤600 | >600
26 | 二甲苯(总量)/(μg/L) | ≤0.5 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | >1.000
27 | 苯乙烯/(μg/L) | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤20.0 | ≤40.0 | >40.0
28 | 2,4-二硝基甲苯/(μg/L) | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤60.0 | >60.0
29 | 2,6-二硝基甲苯/(pg/L) | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤30.0 | >30.0
30 | 萘/(μg/L) | ≤1 | ≤10 | ≤100 | ≤600 | >600
31 | 蒽/(μg/L) | ≤1 | ≤360 | ≤1800 | ≤3600 | >3600
32 | 荧蒽/(μg/L) | ≤1 | ≤50 | ≤240 | ≤480 | >480
33 | 苯并(b)荧蒽/(μg/L) | 0.1 | ≤0.4 | ≤4.0 | ≤8.0 | >8.0
34 | 苯并(a)芘/(μg/L) | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.50 | >0.50
35 | 多氯联苯(总量)/(μg/L)" | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤10.0 | >10.0
36 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯/(μg/L) | ≤3 | ≤3 | ≤8.0 | ≤300 | >300
37 | 2,4,6-三氯酚/(pg/L) | ≤0.05 | ≤20.0 | ≤200 | ≤300 | >300
38 | 五氯酚/(μg/L) | ≤0.05 | ≤0.90 | ≤9.0 | ≤18.0 | >18.0
39 | 六六六(总量)/(μg/L)d | ≤0.01 | <0.50 | ≤5.00 | ≤300 | >300
40 | Y-六六六(林丹)/(μg/L) | ≤0.01 | ≤0.20 | ≤2.00 | ≤150 | >150
41 | 滴清涕(总量)/(pg/L)' | 0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | >2.00
毒理学指标
42 | 六氯苯/(μg/L) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | >2.00
43 | 七氯/(μg/L) | ≤0.01 | ≤0.04 | ≤0.40 | ≤0.80 | >0.80
44 | 2,4-滴/(μg/L) | ≤0.1 | ≤6.0 | ≤30.0 | ≤150 | >150
45 | 克百威/(μg/L) | ≤0.05 | ≤1.40 | ≤7.00 | ≤14.0 | >14.0
46 | 涕灭威/(μg/L) | ≤0.05 | ≤0.60 | ≤3.00 | ≤30.0 | >30.0
47 | 敌敌畏/(μg/L) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | >2.00
48 | 甲基对硫磷/(g/L) | ≤0.05 | ≤4.00 | ≤20.0 | ≤40.0 | >40.0
49 | 马拉硫磷/(g/L) | ≤0.05 | ≤25.0 | ≤250 | ≤500 | >500
50 | 乐果/(sg/L) | ≤0.05 | ≤16.0 | ≤80.0 | ≤160 | >160
51 | 毒死蜱/(g/L) | ≤0.05 | ≤6.00 | ≤30.0 | ≤60.0 | >60.0
52 | 百菌清/(μg/L) | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤10.0 | ≤150 | >150
53 | 券去津/(μg/L) | ≤0.05 | ≤0.40 | ≤2.00 | ≤600 | >600
54 | 草甘麟/(μg/L) | ≤0.1 | <140 | ≤700 | ≤1400 | >1400
三氯苯(总量)为1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯3种异构体加和。
b二甲苯(总量)为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯3种异构体加和。
多氯联苯(总量)为PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180、PCB194、PCB2069种多氯联苯 单体加和。
六六六(总量)为a-六六六、β-六六六、7-六六六，8-六六六4种异构体加和。
滴滴涕(总量)为o,p'滴滴涕、p,p'-清滴伊、p,p'滴滴滴、p,p'清滴涕4种异构体加和。